| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома | г. Шахунья |  | ул. Комсомольская д.59 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 161593,86 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1019077,14 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 999995,21 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) средств по техническому обслуживанию |  |  |  | 54600,67 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1173349,18 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 42840,56 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 2508,24 |  |
| 10.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1632,47 |  |
| 22.01. кв.65 прочистка вентканала |  |  |  | 2006,59 |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 1300 |  |
| 06.02. уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1412,47 |  |
| 06.03. кв.39 смазка кодового замка (селикон.смазка) |  |  |  | 1584,12 |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 6885,13 |  |
| 11.03. посыпка придомовой территории песком (песок, погрузчик) |  |  |  | 2182,47 |  |
| 08.04. уборка сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  | 5808,24 |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  | 450 |  |
| 26.05. 3 под.ремонт стены (кирпич-1шт., пена монтаж.) |  |  |  | 1613,79 |  |
| 26.05. ремонт цоколя, оштукатуривание цоколя (цемент-1м., песок) |  |  |  | 9290,38 |  |
| 27.05. 5 под. Ремонт козярька (железо-0,5 кв.м., саморезы) |  |  |  | 2858,78 |  |
| 27.05. ремонт цоколя, оштукатуривание (цемент-1м., песок) |  |  |  | 11970,09 |  |
| 30.05. ремонт забора (сварочные работы) |  |  |  | 6755,82 |  |
| 30.05. ремонт цоколя (цемент-0,5м., песок) |  |  |  | 6280,67 |  |
| 21.08. ремонт кодового замка |  |  |  | 2308,78 |  |
| Август: Урны (количество 6 шт.) |  |  |  | 11400 |  |
| Сентябрь: подсыпка придомовой территории щебнем (28,36 т, погрузчик) |  |  |  | 60244 |  |
| Октябрь: установка урн (количество 6 шт.) |  |  |  | 7392 |  |
| 17.10. 3 под. запенивание трещин в стене (пена монтаж) |  |  |  | 1580,79 |  |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  | 18900 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 20.02. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |  |
| 22.02. кв.27 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 1925,12 |  |
| 19.02. кв.24 ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., 0,5м-1шт., ревизия, переход-1шт., манжет-2шт., хомут-1шт., селикон-1шт., смазка-2шт.) |  |  |  | 6805,91 |  |
| 06.03. кв.34 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |
| 25.03. кв.34 замена стояка ХВС (труба д.25 ППР-4м., 20ППР-1м., резьба-1шт., кран шар.д.15-2шт., муфта-3шт., угол-5 шт., тройник-1шт., муфта-2шт., американка-1шт., муфта-1шт., труба д.15-1м., сварочные работы) |  |  |  | 9785,80 |  |
| 27.03. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 30.03. кв.31 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 2127,59 |  |
| 01.03. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |
| 28.03. кв.74 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  | 1048,04 |  |
| 09.04. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  | 1127,89 |  |
| 2.04. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 02.04. кв.34 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |
| 21.04. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 15.04. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |
| 22.05. кв.34 ремонт стояка канализации (заглушка-2шт., манжета-1шт., преход-1шт., патрубок комп.-1шт., крсетовина-1шт., труба д.110 1м-1шт., отвод-1шт., переход-1шт., селикон-1шт.) |  |  |  | 12148,23 |  |
| 23.05. кв.34 осмотр стояка ХВС, ремонт (заглушка д.15-1шт.) |  |  |  | 1184,79 |  |
| 23.05. кв.16 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 09.06. кв.27 устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |
| 10.06. кв.23 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 11.06. кв.23 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 19.06. кв.21,22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 17.06. установка воздухоотвода (автомат воздушник-1шт., кран шар.д.20-1шт., труба ппрд.50-0,5м., переход-4шт.,муфта-2шт., резьба-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 8846,9 |  |
| 25.06. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 2965,72 |  |
| 27.06. кв.23 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 01.07. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 18.07. кв.23 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 01.07. кв.2 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 01.07. ремонт на детской площадке, ремонт качели (сварочные работы) |  |  |  | 5326,90 |  |
| 17.07. кв.21,23,43,75 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 17.07. кв.66 осмотр стояка ГВС |  |  |  | 986,79 |  |
| 01.07. осмотр подвала |  |  |  | 986,79 |  |
| 17.07. кв.60 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 30.08. кв.23 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 05.09. кв.31,39,17 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 01.09. 5 под.устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |
| 05.09. кв.9,16,22 нет ГВС, врезка спускника на стояке (кран ППР д.32-1шт., тройник-1шт., цанга-1шт., труба д.16-5м.) |  |  |  | 5909,9 |  |
| 24.09. кв.16 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 30.09. кв.16 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 23.09. запитка системы отопления |  |  |  | 986,79 |  |
| 24.09. кв.67 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 25.09. кв.73 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 02.10. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 17.10.устранение утечки на стояке ГВС (заглушка д.15-3шт.) |  |  |  | 1959,98 |  |
| 23.10. кв.48 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 986,79 |  |
| 27.10. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 01.11. кв.23 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 3336,97 |  |
| 25.11. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |
| 22.11. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 13.11. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 13.12. кв.36 замена крана на стояке ГВС |  |  |  | 3006,97 |  |
| 08.12. осмотр подвала |  |  |  | 986,79 |  |
| 11.12. осмотр подвала |  |  |  | 1187,77 |  |
| 19.12. ремонт стояка канализации (труба д.50 0,5м-3шт., отвод-4шт., тройник-1шт., переход-1шт.. крестовина-1шт., хомут 110-1шт., компенсатор-1шт., труба д.110 2м-1шт., 1м-2шт., 0,5м-1шт., отвод-6шт., переход-1шт., хомут-1шт., манжет-2шт., пена-1шт., селикон-1 шт., комплект к унитазу) |  |  |  | 12704,67 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 24.01. кв.27 ремонт освещения МОП |  |  |  | 557,93 |  |
| 14.01. кв.22 ремонт освещения МОП, регулировка датчика движения |  |  |  | 929,89 |  |
| 06.02. замена светильков в 6 под. На 1 этаже (светильник-4шт.) |  |  |  | 5385,77 |  |
| 06.03. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 656,93 |  |
| 21.05. кв.11 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 763,81 |  |
| 01.07. ревизия ВРУ, эл.щитов, ремонт освещения МОП |  |  |  | 9585,23 |  |
| 19.08. кв.16 осмотр электрооборудования |  |  |  | 1108,02 |  |
| 10.09. кв.22 осмотр электрооборудования |  |  |  | 664,81 |  |
| 01.10. кв.60 протяжка контактов МОП |  |  |  | 664,81 |  |
| 22.10. замена рубильника (рубильник) |  |  |  | 11395,67 |  |
| 16.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-1шт.. светильник-1шт.. автомат-3шт., изолента) |  |  |  | 14013,94 |  |
| 27.10. ремонт освещения МОП, ревизия ВРУ (автомат-24шт.. динрейка-2шт., эл.провод-6м., шина соед.-1шт.) |  |  |  | 17782,38 |  |
| 26.11. кв.26 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 1207,02 |  |
| 27.11. кв.70 ремонт нолевого провода, протяжка контактов |  |  |  | 1772,83 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 26631,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 7000,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 12300,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 6000,00 |  |
| работы по договору |  |  |  | 93600,00 |  |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  | 147256,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 53914,73 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 36900,65 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 179421,14 |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 174559,98 |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 18560,81 |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 53383,89 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 1173349,18 |  |