| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.72а |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 498625,90 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 1687304,35 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 1663147,75 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 1267250,29 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 894523,35 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. кв.74 прочистка вентканала |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 20.01. кв.47 прочистка вентканала |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 20.01. кв.30 прочистка вентканала |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 20.01. кв.35 прочистка вентканала |  |  |  |  | 5999,58 |  |  |
| 21.01. кв.35 прочистка вентканала (ПЦС-1м.) |  |  |  |  | 8987,15 |  |  |
| 24.01. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 10272,02 |  |  |
| 10.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песок-соляной смесью |  |  |  |  | 1400,00 |  |  |
| 11.03. посыпка придомовой территории песком (песок, погрузчик) |  |  |  |  | 2182,47 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 12.05. 3 под. Ремонт кровли (саморезы, автовышка) |  |  |  |  | 4199,85 |  |  |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  | 17248 |  |  |
| 17.07. кв.11,14,17,41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2429,78 |  |  |
| 26.07. кв.47 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 21.07. кв.95 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 01.07. кв.41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 18.07. кв.11,14 осмотрь стояков ГВС |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 29.08. окашивание придомовой территории |  |  |  |  | 11585,09 |  |  |
| 27.08. кв.71 прочистка вентканалов |  |  |  |  | 1442,98 |  |  |
| 01.09. окашивание придомовой территории |  |  |  |  | 12924,94 |  |  |
| 26.12. ремонт пола в подъезде (клей плиточный) |  |  |  |  | 2638,78 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01. кв.95 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  | 1957,01 |  |  |
| 06.01. 6 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  | 3608,61 |  |  |
| 04.01. кв.83 устранение утечки на стояке |  |  |  |  | 1222,61 |  |  |
| 10.01. 8 п. устранение засора канализации, ремонт стояка (труба д.110 2м-2шт., 1,5м-1шт., 0,5м-1шт.,переход-1шт., ревизия-1шт., манжет-2шт., отвод-4шт., хомут-3шт., шпильки, комп.патрубок, отвод-1шт., анкер-3шт.) |  |  |  |  | 8982,80 |  |  |
| 27.01. кв.33 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2959,24 |  |  |
| 19.02. кв.76 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-2шт., комплект к счетчику) |  |  |  |  | 3784,24 |  |  |
| 03.02. кв.33 замена крана на радиаторе отопления |  |  |  |  | 2629,24 |  |  |
| 27.03. кв.47 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 24.03. 8 под. Осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1048,04 |  |  |
| 29.3. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 19.03. кв.26 осмотр системы ГВС |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 05.04. кв.112 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2959,24 |  |  |
| 16.04. кв.41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 04.04. кв.112 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 15.04. кв.112 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 04.05. кв.83 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 06.05. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 21.05. кв.103 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 28.06. кв.92 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 26.06. кв.41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 30.06. кв.92 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |
| 19.08. 4-6 под.устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 07.08. кв.103 осмотр стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 16.08. кв.69 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 27.08. кв.71 ремонт стояка канализации (манжета д.110-1шт., компен.патрубок-1шт.) |  |  |  |  | 4149,90 |  |  |
| 22.08. кв.4 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 26.08. кв.71 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 10.09. кв.1 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 29.09. кв.90 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 30.09. кв.90 холодные радиаторы, замена кранов на радиаторах (кран шар.д.20-4шт., боченок д.20-4шт.) |  |  |  |  | 6404,90 |  |  |
| 30.09. кв.110 замена кранов на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3424,97 |  |  |
| 03.10. кв.74 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 02.10. кв.74 холодные радиаторы, замена крана на радиаторе (кран шар.д.20-1шт., боченок д.20-1шт.) |  |  |  |  | 2245,98 |  |  |
| 07.10. кв.74 замена кранов на стояках отопления (кран шар.д.50-2шт., труба д.50-5м., кран шар.д.20-2шт., резьба д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 25725,45 |  |  |
| 02.10. кв.74 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 20.10. кв.51 устранение утечки на стояке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2759,78 |  |  |
| 09.10. кв.74 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 09.10. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 14.10. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 10.10. кв.36 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 16.10. кв.76 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3336,97 |  |  |
| 10.10. кв.39 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 17.10. устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 08.10. кв.3,6 холодные радиаторы, замена крана (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3336,97 |  |  |
| 12.10. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 12.10. кв.41 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 3408,92 |  |  |
| 02.10. кв.60 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |
| 02.10. кв.16 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 1898,95 |  |  |
| 07.10. кв.3,6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 01.10. кв.64 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 22.10. 4 под. замена стояка канализации (труба д.50 1м-3 шт., переход-1шт., манжетьа-2шт., отвод-2шт., хомут мет-2шт.) |  |  |  |  | 7534,67 |  |  |
| 31.10. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 24.10. кв.77 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-2шт., пробка роад.-2шт., боченок-2шт.) |  |  |  |  | 4930,90 |  |  |
| 19.10. кв.77 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 07.11. кв.1 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 09.11. кв.41 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 17.11. кв.84 холодный полотенцесушиетль, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 20.11. кв.76 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 4346,82 |  |  |
| 25.11. кв.43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2429,78 |  |  |
| 22.11. кв.92,100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 20.11. кв.76 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 2429,78 |  |  |
| 16.11. кв.43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 15.11. кв.92 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 10.12. кв.39 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1847,77 |  |  |
| 08.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-14.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат -5 шт.) |  |  |  |  | 16706,78 |  |  |
| 16.03. кв.1 осмотр электрооборудования МОП |  |  |  |  | 557,93 |  |  |
| 07.05. кв.110 замена автоматов МОП (автомат-2шт.) |  |  |  |  | 1768,02 |  |  |
| 02.06. кв.104 замена вводного автомата в эл.щите (автомат) |  |  |  |  | 994,81 |  |  |
| 27.06. кв.59 осмотр электрооборудования |  |  |  |  | 1108,02 |  |  |
| 3-4.07. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  | 19940,47 |  |  |
| 4-5.07. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-3шт.) |  |  |  |  | 20270,47 |  |  |
| 02.09. кв.34 замена вводного автомата (автомат) |  |  |  |  | 994,81 |  |  |
| 23.12. кв.17 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 664,81 |  |  |
| 25-26.12. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт., эл.провод-1шт.) |  |  |  |  | 20072,47 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 40124,04 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 25000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории ручныем способом (дворник) |  |  |  |  | 78247,01 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 18000,00 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 86001,22 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 278446,56 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 278446,56 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 29959,44 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 80469,03 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 1267250,29 |  |  |