| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Ленина д.187 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 221311,08 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 408483,36 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 365640,91 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 278606,47 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 308345,53 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02. кв.5 прочистка вентканала |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  | 900 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. кв.1 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| 29.01.ремонт стояка канализации (манжет 123*110-2шт.) |  |  |  | 3077,10 |  |  |  |
| 17.03. кв.16 утечка на стояке, осмотр стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 17.03. кв.16 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2959,24 |  |  |  |
| 01.04. кв.15 ремонт стояка ХВС,ГВС (кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 5191,13 |  |  |  |
| 01.08. кв.18 замена кранов на радиаторах (пробка рад.-2шт., сгон-3шт.,кран шар.д.15-5шт.,боченок д.15-5шт.) |  |  |  | 6152,97 |  |  |  |
| 04.08. кв.9 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  | 4293,97 |  |  |  |
| 11.09. кв.18 устранение утечки на стояке в повадел (кран.ш.д.15-1шт.) |  |  |  | 1893,98 |  |  |  |
| 15.09. кв.2 устранение утечки на радиаторе, замена крана на стояке ХВС в подвале (анкер-2шт.,сгон-1шт., робка рад.-1шт., кран шар.д20-1шт., муфта соед.-1шт., хомут-2шт., шпилька-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 9140,67 |  |  |  |
| 09.10. кв.3 осмотр стояков канализации |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 06.12. кв.20 устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. кв.13 ремонт освещения МОП |  |  |  | 929,89 |  |  |  |
| 05.08. кв.18 осмотр электрооборудования, ремонт освещения МОП |  |  |  | 1108,02 |  |  |  |
| 12.09. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  | 9915,23 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 9587,16 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3600,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 22387,49 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 15322,58 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 71383,06 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 72484,08 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 7798,92 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 19451,59 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 278606,47 |  |  |  |