| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.122 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 196926,77 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 483891,78 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 459674,75 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 364552,86 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 292048,66 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 09.09. кв.18 ремонт кровли (железо-5 кв.м., шифер-1л., гвозди, автовышка) |  |  |  |  | 17216,82 |  |  |
| 01.11. монтаж водостока на козырьки (желоб -3шт., заглушка желоба-6шт., кронштейн-12шт., саморезы) |  |  |  |  | 8693,97 |  |  |
| 11.11. монтаж примыканий козырьков (железо плоское-2шт., герметик, саморезы-150 шт.) |  |  |  |  | 18165,23 |  |  |
| 10.11. кв.12 ремонт кровли (шифер-1шт., гвозди, погрузчик) |  |  |  |  | 7120,97 |  |  |
| 22.12. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1764,81 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. 4 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 28.01. кв.23 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 14.01. 4 п осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 28.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 09.06. установка спускника в подвале на стояке ХВС (боченок-1шт., кран шар.д.15-2шт., тройник-1шт., тройник-1шт.) |  |  |  |  | 2608,98 |  |  |
| 25.06. кв.23 осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 09.06. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |
| 28.07. установка ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 2429,78 |  |  |
| Июль:поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 18212,23 |  |  |
| Октябрь: ОДПУ |  |  |  |  | 1375 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.09. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт контатков,ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  | 7015,53 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 9587,16 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 7700,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 23680,20 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 16207,35 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 78804,60 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 76669,50 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 8249,25 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 23042,47 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 364552,86 |  |  |