| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.128 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 256307,79 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 462980,58 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 450546,44 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 320367,61 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 386486,62 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 22.12. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1764,81 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.05. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 21.05. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 28.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 09.06. кв.14 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 13.06. кв.10 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 06.06. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,60 |  |  |
| 24.07. установка ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| Июль:поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 16163,40 |  |  |
| 31.08. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1646,79 |  |  |
| 10.09. кв.12 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 13.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 09.10. кв.21 осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 01.11. кв.21 устранение засора |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 12.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.06. кв.12 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  | 1658,02 |  |  |
| 30.07. ремонт освещения МОП (св.светильник-2шт.) |  |  |  |  | 3094,44 |  |  |
| 10.09. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт контактов, освещения МОП (изолента) |  |  |  |  | 7015,53 |  |  |
| 31.10. кв.27 ремонт освещения МОП (датчик движ.) |  |  |  |  | 1878,02 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 9587,16 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 7000,00 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 22668,58 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 15514,97 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 74509,01 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 73394,16 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 7896,84 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 22046,69 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 320367,61 |  |  |