| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.82 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 128947,11 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 478544,22 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 445104,74 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 396885,95 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 177165,89 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. кв.18 прочистка вентканала |  |  |  | 3555,64 |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 14.01. 3 под. Замена доводчика (доводчик) |  |  |  | 4488,24 |  |  |  |
| 28.01. кв.8 осмотр вентканала |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 04.02. кв.8 прочистка вентканала |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1742,47 |  |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1742,47 |  |  |  |
| 11.08. спил дерева на придомовой территории (автовышка) |  |  |  | 9395,82 |  |  |  |
| 14.11. кв.10 замена доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  | 5085,97 |  |  |  |
| 22.12. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1764,81 |  |  |  |
| 11.12. кв.17 прочистка вентканала |  |  |  | 1442,98 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. кв.8 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 28.01. кв.8 ремонт стояка канализации (патрубок комп.-1шт., труба д.110 3м-1шт., переход-1шт., манжета-2шт., хомут-1шт.) |  |  |  | 6980,24 |  |  |  |
| 19.01. кв.9 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 09.01. кв.6 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 23.01. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 28.01. кв.8 ремонт стояка ХВС (кран шар.д.15-1шт., муфта-2шт.,боченок-1шт., труба д.20-4м., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 8190,8 |  |  |  |
| 08.02. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 08.02. кв.29 осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 02.02. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |  |  |
| 11.02. кв.29 ремонт системы отопления (сварочные работы, труба д.15-1м., кран шар.д.15-3шт., резьба д.15-4шт.) |  |  |  | 10959,47 |  |  |  |
| 20.02. кв.6 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 10.02. 3 под. Откачка воды из подвала |  |  |  | 7284,37 |  |  |  |
| 10.02. 3 под.ремонт стояка ХВС (труба д.25-2м., сварочные работы) |  |  |  | 9906,8 |  |  |  |
| 27.03. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |  |  |
| 28.03. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |  |  |
| 30.03. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 27.03. кв.10 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| 03.04. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 21.04. кв.29 осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 21.04. кв.22 устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 22.04. кв.22 устранение засора канализации |  |  |  | 3761,13 |  |  |  |
| 05.06. осмотр подвала |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 18.06. промывка системы отопления |  |  |  | 8126,53 |  |  |  |
| 27.06. осмотр подвала |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 20.07. кв.22 устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |  |  |
| 26.08. кв.3 осмотр стояков ГВС,ХВС |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 22.08. кв.4,6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 19.09. кв.6 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 14.09. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 22.09. кв.6 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 30.12. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.07. кв.6 ремонт освещения МОП |  |  |  | 664,81 |  |  |  |
| 06.10. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 9695,23 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 10652,40 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 6600,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 24819,19 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 16986,91 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 82595,02 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 80357,22 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 8646,03 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 22787,82 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 396885,95 |  |  |  |