| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.84А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 45283,62 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 428481,72 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 409559,81 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 342065,25 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 112778,18 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |  |
| 07.02. кв.8 прочистка вентканала |  |  |  |  | 2508,24 |  |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |  |
| 25.06. кв.26 ремонт кровли (железо-1 кв.м., герметик, саморезы, автовышка) |  |  |  |  | 5354,85 |  |  |  |
| 01.07. кв.16 ремонт кровли (железо-1,5 кв.м., герметик, саморезы, шифер-1л., гвозди, автовышка) |  |  |  |  | 7939,85 |  |  |  |
| 18.07. ремонт вент.стояка (цемент-1м., песок, кирпич-52шт.) |  |  |  |  | 13972,09 |  |  |  |
| 21.07. ремонт стояков вентканала (кирпич-31 шт., цемент-1шт., песок) |  |  |  |  | 10483,88 |  |  |  |
| 22.12. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1764,81 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.01. кв.27 осмотр стояков отопления, замер температуры |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 03.01. кв.23 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  | 1957,01 |  |  |  |
| 9.01. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 23.01. кв.3 устранение утечки на стояке отопления в подвале (цанга д.20-2шт., труба м/п д.20-8м., угол.латун.-2шт.) |  |  |  |  | 6870,8 |  |  |  |
| 05.06. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 17.06. промывка системы отопления |  |  |  |  | 8126,53 |  |  |  |
| 27.06. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 29.08. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 25.09. кв.27 устранение утечки на радиаторе отопления, заемна крана (кран шар.д.15-3шт., д.20-1шт., боченок д.15-3шт., д.20-1шт.) |  |  |  |  | 5344,92 |  |  |  |
| 29.11. кв.4 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 12.12. откачка воды из подвала |  |  |  |  | 12385,94 |  |  |  |
| 01.12. кв.4 устранение утечки на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.20-1шт., муфта соед-1шт.) |  |  |  |  | 5116,82 |  |  |  |
| 01.12. откачка воды из подвала |  |  |  |  | 5686,67 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 03.10. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента, эл.провод-1м.) |  |  |  |  | 10487,23 |  |  |  |
| 19.11. кв.4 ремонт фазного провода, проятжка контактов |  |  |  |  | 1108,02 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 9587,16 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 6600,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 22214,74 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 15204,35 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 73927,73 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 71924,76 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 7738,74 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 20403,89 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 342065,25 |  |  |  |