| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.96 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 116750,89 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 150091,32 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 148687,56 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 144286,03 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 121152,42 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1742,47 |  |
| 14.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1742,47 |  |
| 14.04. кв.10 уборка мусора с кровли, вывоз мусора (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2904,12 |  |
| 18.04. ремонт стояка вентканала (погрузчик) |  |  |  |  |  | 17025,53 |  |
| 28.04. ремонт стояка вентканала (цемент, песок, кирпич-55шт., погрузчик) |  |  |  |  |  | 12090,82 |  |
| 22.12. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1764,81 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. кв.4 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.20-1шт., боченок д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 3179,24 |  |
| 20.01. устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 19.01. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 08.03. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 11.06. промывка системы отопления (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 12476,09 |  |
| 30.08. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 02.10. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 5565,67 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4260,96 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2400,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2400,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8132,52 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 26330,70 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 26330,70 |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2833,05 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 7147,21 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 144286,03 |  |