| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 475758,00 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 927869,17 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 920629,25 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 718522,61 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 677864,64 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. установка замка на дверь в подвал (замок-1шт.) |  |  |  |  |  | 1082,47 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 6160 |
| Сентябрь: дезинсекция (обработка подвала от комаров) |  |  |  |  |  | 9738 |
| 19.11. ремонт двери в подвал (уголок-1шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 2458,04 |
| 20.11. 2 под. ремонт двери в подвал (саморезы) |  |  |  |  |  | 2995,97 |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 17892 |
| 04.12. 4 под. ремонт пола в тамбуре (клей плит.-0,5м.) |  |  |  |  |  | 1827,98 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.01. кв.52 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 13.02. кв.9 осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 03.02. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1598,04 |
| 28.02. 1,2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 03.03. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 29.03. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 26.03. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 27.03. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 28.03. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 28.03. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 19.03. кв.1,3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 31.03. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 14.04. 1 под. Осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.04. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 21.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 09.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,6 |
| 01.04. кв.48 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2457,59 |
| 02.04. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 27.04. кв.52 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 28.04. кв.65 утечка на радиаторе отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 30.04. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 27.05. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 05.05. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2448,95 |
| 23.06. кв.51 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 30.06. кв.52 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4336,9 |
| 07.07. кв.56 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 09.07. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 03.08. кв.19 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 06.08. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 22.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 29.09. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 10.09. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 10.09. кв.65 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 10.09. кв.65 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.09. кв.62 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7204,67 |
| 28.09. кв.62 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 986,7 |
| 04.10. кв.21 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 06.10. кв.53,59 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 05.10. кв.33 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3089,78 |
| 15.10. кв.32 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 17.10. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 20.10. кв.51 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.10. установка замков на подвальные помещения (замок-2шт.) |  |  |  |  |  | 1455,81 |
| 21.10. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 30.10. кв.51 устранение утечки на стояке отопления (угол 32ППР-1шт., заглушка-1шт., труба 32ппр-2м., муфта соед-2шт.) |  |  |  |  |  | 4414,97 |
| 10.11. кв.57 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 785,81 |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 11.11. кв.57 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 15.11. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3089,78 |
| 12.11. кв.51 устранение утечки на радиаторе отопления (кран с американ.д.20-2шт.) |  |  |  |  |  | 4656,97 |
| 19.11. кв.21 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.20-1шт., футорка-1шт., переход-1шт., комплект к счету -1шт.) |  |  |  |  |  | 4425,97 |
| 13.11. кв.21 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 09.12. кв.60 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 08.12. кв.52 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 19.11. кв.50 ревизия щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (светильник-1шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 13594,94 |
| 20.11. ревизия \лщитов,ВРУ, ремонт контактов, ремонт совещения МОП (светильник-1шт., изолента, автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 7895,53 |
| 03.12. кв.29 осмотр электрооборудования, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 664,81 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 25210,68 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 17000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 49505,16 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 33882,63 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 157848,42 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 160283,10 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 17245,65 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 44184,25 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 718522,61 |