| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.15А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 51360,29 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 233910,90 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 224427,94 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 233904,84 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 41883,39 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. кв.6 прочистка вентканала |  |  |  |  | 2508,24 |  |  |
| 12.02. 3 под. Ремонт кодового замка, уборка снега с козырька |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 20.02. кв.16 прочистка вентканала |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 450 |  |  |
| 25.08. кв.13 ремонт кровли (железо-5м.п., гвозди., саморезы, герметик, погрузчик) |  |  |  |  | 19280,53 |  |  |
| Август: ремонт подъезда №2 |  |  |  |  | 41814,43 |  |  |
| 25.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. кв.1 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1048,04 |  |  |
| 16.04. кв.22 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 19.06. замена крана на стояке ХВС на вводе в дом (сварочные работы, кран шар.д.32-1шт., боченок-1шт., резьба д.32-1шт., отвод-1шт.) |  |  |  |  | 7526,90 |  |  |
| 19.06. кв.2,3,6 ремонт стояка ХВС (тройник-1шт., кран шар.д.15-3шт., американка-1шт., кран шар. Д.20-1шт., муфта д.20-2шт., тройник д.20-1шт., угол-6 шт., заглушка-2шт., муфта-3шт., тройник-1шт., подводка-1шт., труба д.16-3м., д.20-4м., клапан фановый -1шт.) |  |  |  |  | 13053,43 |  |  |
| 25.11. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3089,78 |  |  |
| 27.11. кв.20 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 13.11. кв.20 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 03.12. кв.20 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.06. кв.22 замена автомата в эл.щите (автомат-1шт.) |  |  |  |  | 2102,83 |  |  |
| 03.12. ревизия в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  | 7015,53 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 7811,76 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4900,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 13388,28 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 41042,76 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 43347,30 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4663,95 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 11138,61 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 249216,60 |  |  |