| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.3 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 299423,79 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 927594,72 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 923256,94 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 14393,26 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 621161,92 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 615912,07 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.04. демонтаж арматуры на придомовой территории |  |  |  |  |  | 1442,98 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 6160 |
| 29.09. кв.36 ремонт слухового окна (кирпия-3шт., пена-1б.) |  |  |  |  |  | 2432,98 |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 17640 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 24.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 2593,1 |
| 16.02. кв.53 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.02. кв.53 ремонт стояка канализации (хомут метал.д.110-1шт., манжета д.110-3шт.) |  |  |  |  |  | 2820,59 |
| 05.04. кв.23 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 14.04. кв.40 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 21.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.04. кв.11 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 12.06. кв.55 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3336,97 |
| 14.07. кв.49 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 06.08. кв.3 ремонт стояка отопления (сварочные работы, резьба д.20-2шт., труба д.32-6м., муфта-4 шт., угол-2шт.) |  |  |  |  |  | 8919,60 |
| 22.08 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 21.08.кв.55 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 26.08. кв.53 намокание стены, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 29.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 29.08. кв.27 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.09. кв.26 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 24.09. кв.50 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 30.09. кв.3 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 03.10. кв.2,15 холодные радиаторы прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 14.10. кв.3 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., муфта д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 3958,92 |
| 01.10. кв.48 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 21.10. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.11. кв.3 ремонт стояка отопления (труба д.20-2м., д.25-2м., кран ППРд.25-2шт., тройник-2шт., кран ППР 20-1шт., переход-2шт., угол-4шт.) |  |  |  |  |  | 3160,00 |
| 17.11. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 30.09. кв.26 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1214,81 |
| 21.11. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 13034,94 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 25210,68 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 17000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 50149,32 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 34323,51 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 159902,34 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 162368,70 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 17470,05 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 44856,57 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 621161,92 |