| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.1 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -11317,02 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 97733,64 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 85855,10 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 18566,76 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 87619,80 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 5485,03 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. кв. 2 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  | 3211,13 |  |  |
| 08.02. кв.1,4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 13.11. кв.1 замена спускника на полотенцесушителе (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3468,97 |  |  |
| 12.11. кв.1 холодный полотенцесушиетль, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 12.11. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 20.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02. ревизия эл.щитов, замена лампочек в тамбуре 2по., ремонт контактов (лампочка, автомат) |  |  |  |  | 3834,77 |  |  |
| 15.08. ревизия эл.щитов ВРУ,ремонт освещения МОП (лампочка, изолента) |  |  |  |  | 4445,82 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 900,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6719,76 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 20599,92 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 21756,60 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2340,90 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 5538,11 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 87619,80 |  |  |