| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 129305,78 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 187844,76 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 175083,44 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 139232,22 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 165157,00 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 25.06. прочистка вентканала |  |  |  |  | 4225,82 |  |  |
| 27.08. кв.6 ремонт кровли (гвозди, саморезы, шифер-1л., железо-2 кв.м.) |  |  |  |  | 6810,82 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.07. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 4336,90 |  |  |
| 25.08. осмотр приямка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 27.08. откачка воды из приямка |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 19.09. кв.1 откачка воды из приямка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 13.10. откачка воды |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 26.11. 1,2 под. откачка воды из приямка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 20.11. кв.9 откачка воыд из приямка |  |  |  |  | 785,81 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08. кв.6,7 замена крана на стояке ХВС (угол-4шт., муфта-4шт., труба мп д.16-4м., кран шар.д.15-2шт., труба д.20-2м.) |  |  |  |  | 6174,97 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5681,28 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2700,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 10747,22 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 32946,41 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 34796,34 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3743,91 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 8944,99 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 139232,22 |  |  |