| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.14 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 91483,38 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 202149,36 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 195795,21 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 164544,72 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 122733,87 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2904,12 |
| 04.02. кв.4 осмотр вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 04.02. кв.1 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 900 |
| 16.06. кв.15 ремонт кровли (гвозди, автовышка) |  |  |  |  |  | 3639,93 |
| 27.08. кв.16 ремонт кровли (гвозди, саморезы, шифер-1л., железо-1,5 кв.м., автовышка) |  |  |  |  |  | 15603,17 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 5341,78 |
| 27.09. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 30.09. кв.14 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.20-1 шт., боченок д.20) |  |  |  |  |  | 5028,82 |
| 27.11. кв.12 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 03.12. устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 02.12. кв.12,16 ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-2шт.. 0,25м-2 шт., ревизия-1шт., комп.патрубок-1шт., уплот.кольца-6 шт., пена-1б.) |  |  |  |  |  | 8998,75 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 27.06. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 9585,23 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5681,28 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10898,02 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 35284,56 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 35284,56 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3796,44 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 9626,16 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 164544,72 |