| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.4 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 7351,05 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 68779,26 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 55355,90 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 56058,24 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 6648,71 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1632,47 |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.08. кв.2 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (светильник-1шт., автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 5261,42 |
| 13.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 4335,82 |
| 29.09. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 2216,04 |
| 03.11. кв.7 ремонт освещения МОП (светильник св.) |  |  |  |  |  | 1658,02 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2840,64 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3936,70 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 12068,23 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12745,86 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1371,39 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 3275,20 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 56058,24 |