| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.5 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 11087,13 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 120088,80 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 126046,36 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 87739,33 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 49394,16 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.09. кв.5 замена кранов на радиаторах отопления (резьба д.2-2шт., д.15-2шт., кран шар.д.2-2шт., д.15-2шт., сгон-3шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 10482,67 |  |  |
| 25.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 3405,77 |  |  |
| 13.06. ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  | 1214,81 |  |  |
| 30.07. кв.12 ремонт освещения МОП (автомат-1шт.) |  |  |  |  | 1438,02 |  |  |
| 18.08. ревизия эл.щитов ВРУ, ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  | 1937,98 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6591,78 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 21071,16 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 22254,30 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2394,45 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 5718,51 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 87739,33 |  |  |