| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.6 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 1790,82 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 70083,78 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 58383,14 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 65233,37 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -5059,41 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1632,47 |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 06.02. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 1598,04 |  |  |  |
| 11.04. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 3143,1 |  |  |  |
| 29.05. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 4336,9 |  |  |  |
| 11.08. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  | 3405,77 |  |  |  |
| 13.08. ревизия эл.щита, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 4335,82 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2840,64 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4011,36 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 12297,12 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 12987,60 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1397,40 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 3337,32 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 65233,37 |  |  |  |