| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.9 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 26800,01 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 183982,62 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 179969,25 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 187490,75 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 19278,50 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 26.3. кв.11 прочистка дымохода |  |  |  |  | 2508,24 |  |  |
| 13.03. кв.7 ремонт кровли (саморекзы, герметик, погрузчик) |  |  |  |  | 3564,12 |  |  |
| 11.04. кв.11 ремонт дымохода (кирпич-13-шт., цемент-1м., песок, погрузчик) |  |  |  |  | 37870,93 |  |  |
| 14.04. кв.11 ремонт дымохода, вывоз мусора (кирпич-21шт., цемент-0,5м., погрузчик) |  |  |  |  | 11460,02 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 450 |  |  |
| 20.06. кв.7 ремонт кровли (герметик, саморезы) |  |  |  |  | 3435,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.03. кв.2,3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3761,13 |  |  |
| 27.04. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы) |  |  |  |  | 8448,15 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  | 3845,77 |  |  |
| 04.09. ревизия эл.щита, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  | 5675,67 |  |  |
| 02.10. замена соединительных зажимов на траверсе (орех-4шт., изолента) |  |  |  |  | 4995,82 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5681,28 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 10530,55 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 32282,18 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 34094,82 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3668,43 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 8761,08 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 187490,75 |  |  |