| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.32 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 111724,47 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 587909,10 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 580859,55 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 23328,33 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 635202,45 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 80709,90 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песок-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1300 |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 02.04. кв.45 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 3672,02 |
| 03.04. кв.45 прочистка вентканала (пескобетон-1,5м., саморезы, кирпич кв.-4шт.) |  |  |  |  |  | 12238,71 |
| Май: замена дверей 1,2 под. |  |  |  |  |  | 141790 |
| 20.06. кв.16 замена доводчика (доводчик) |  |  |  |  |  | 5085,97 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 4928 |
| 20.11. заделка слуховых окон (пена -1шт.) |  |  |  |  |  | 3655,97 |
| 07.11. 2 под. замена доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  |  |  | 5085,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.01. кв.42 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 1957,01 |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.02. кв.11 замена крана на стояке ХВС (сварочные работы, кран шар.д.15-1 шт., резьба д.15-1шт., муфта-1шт.) |  |  |  |  |  | 5554,13 |
| 27.02. осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 04.03. кв.45 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., резьба д.20-1шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7207,96 |
| 11.03. кв.18 выезд по причине затопления, устранение утечки, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.03. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.03. кв.45 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 5047,02 |
| 18.04. кв.43 замена крана на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1705,12 |
| 03.05. кв.16 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 20.06. кв.9 ремонт стояка ХВС |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 27.06. кв.36 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.07. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 08.07. изоляция труб отопления (скотч-6шт., изолон-50м.) |  |  |  |  |  | 13474,67 |
| 22.07. изоляция труб отопления |  |  |  |  |  | 1898,95 |
| 18.07. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 01.07. кв.42 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.07. кв.36,42 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 07.08. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4336,9 |
| 20.08. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 15.09. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1646,79 |
| 08.09. 1 под. Осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.09. кв.1-28 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 10.10. кв.12 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 15.10. кв.36,39 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 10.10. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 29.10. кв.3 ремонт стояка канализации в подвале ( труба д.110 1,5м-2шт., 0,5м -1 шт., 0,25м-1шт., тройник-2 шт., отвод-2шт., патрубок-1шт., ревизия-1шт., манжета-2шт., переход-1шт., хомут метал.-2шт., шпилька-1м.) |  |  |  |  |  | 10633,45 |
| 28.10. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 24.10. кв.4 осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  |  |  | 1898,95 |
| 18.11. кв.31,16 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 04.12. кв.1 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 07.12. кв.16 нет ГВс, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 27.04. кв.24 замена светильника МОП (светильник-1шт.) |  |  |  |  |  | 1658,02 |
| 05.05. кв.31 ремонт освещения МОП (светильник-2шт.) |  |  |  |  |  | 2208,02 |
| 07.07. кв.17 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1214,81 |
| 10.11. 1п. 2 эт. ремонт контактов, ремонт освещения МОП (датчик-1шт., орех-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 4161,97 |
| 12-13.11. ревизия щитов ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (датчик движ., выключатель-2шт., автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 18525,76 |
| 14.11. 1п.2 этаж установка датчика движения (датчик-1шт., клемма-2шт.) |  |  |  |  |  | 2663,98 |
| 14.11. кв.31 ремонт контактов в рапсред.коробках |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 15268,44 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 30988,49 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 21209,33 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 103125,62 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 100331,58 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10795,17 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 29106,54 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 635202,45 |