| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома | г. Шахунья |  | ул. Первомайская д.34 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 251440,70 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 1277204,10 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 1237494,99 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 64352,02 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 1380839,65 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 172448,05 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |
| 28.01. кв.14,28 уборка наледи с кровли (погрузчик, автовышка) |  |  |  |  | 4463,78 |  |  |  |
| 03.02. кв.66 прочистка вентканала |  |  |  |  | 206,59 |  |  |  |
| 13.03. кв.66 прочистка вентканала |  |  |  |  | 4253,91 |  |  |  |
| 11.03. посыпка придомовой территории песком (песок, соль, погрузчик) |  |  |  |  | 2182,47 |  |  |  |
| 23.05. ремонт качели (пиломатериал, крепеж, грунт-эмаль-1б., кисть-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 14142,45 |  |  |  |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  | 6160 |  |  |  |
| 26.08. кв.59 ремонт кровли (железо-1 кв.м.,саморезы, герметик, автовышка) |  |  |  |  | 10980,82 |  |  |  |
| 22.08. кв.57 ремонт кровли (гвозди, герметик) |  |  |  |  | 3325,97 |  |  |  |
| 22.10. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  |  | 6905,53 |  |  |  |
| 21.10. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  |  | 6905,53 |  |  |  |
| 25.11. 1 под. замена доводчика (дововдчик) |  |  |  |  | 5085,97 |  |  |  |
| 10.11. ремонт вентканалов (кирпич-10шт., цемент,песок) |  |  |  |  | 6335,67 |  |  |  |
| 17.12. 1 под. ремонт двери в подвал (пена, саморезы) |  |  |  |  | 3930,97 |  |  |  |
| 25.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. кв.15 устранение утечки на стояке ГВС (труба м/п д.20-5м., цанга д.20-2шт.) |  |  |  |  | 4739,02 |  |  |  |
| 04.01. кв.9 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  | 1222,61 |  |  |  |
| 17.01. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |  |
| 24.01. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |  |
| 12.02. кв.66 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 26.02. кв.47 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 19.02. кв.47 осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| 28.02. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 04.03. 4 под. Ремонт стояка канализации (манжета-1шт., заглушка-1шт.) |  |  |  |  | 4124,13 |  |  |  |
| 12.02. 5 под. Устранение утечки на стояке отопления (труба д.25-3м., сварочные работы) |  |  |  |  | 7981,8 |  |  |  |
| 28.03. кв.60 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 13.04. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 16.04. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 21.04. устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  |  |  | 5741,13 |  |  |  |
| 21.04. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 28.04. кв.19 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 28.04. кв.18 осмотр стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 26.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |  |
| 20.06. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 10.06. кв.6 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15 -1 шт.) |  |  |  |  | 3336,97 |  |  |  |
| 09.07. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 09.07. изоляция системы отопления (скотч-8 шт., изолон-75м.) |  |  |  |  | 23200,01 |  |  |  |
| 10.07. изоляция труб отопления (скотч-15 шт., изолон-75м.) |  |  |  |  | 24586,01 |  |  |  |
| 08.07. изоляция труб отопления (изолон-75м., скотч-8шт.) |  |  |  |  | 21190,23 |  |  |  |
| 01.07. кв.64 нет ГВС, замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3738,92 |  |  |  |
| 18.07. кв.66 осмотр стояков |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 17.07. кв.7 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| Июль:поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 40581,67 |  |  |  |
| 12.08. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |  |
| 05.08. устранение засора канализации, ремонт стояка (заглушка д.110-1шт., манжет-1шт., цанга-1шт., труба м/п-4м.) |  |  |  |  | 3356,98 |  |  |  |
| 18.08. кв.71 замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3468,97 |  |  |  |
| 28.08. кв.23 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 22.08. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 21.08. кв.47 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| 02.09. кв.1 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 04.09. кв.2,5 замена стояка канализации в подвале (труба д.110 1м-2шт.,переход-1шт., манжет-2шт., ревизия-1шт., отвод-4шт., заглушка-1шт., тройник-1шт., компен.патрубок-1шт.) |  |  |  |  | 6250,90 |  |  |  |
| 19.09. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 07.09. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 09.09. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 05.09. кв.71 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  |  |  | 4678,97 |  |  |  |
| 04.09. кв.2 замена стояков ХВС,ГВС (труба д.32ППР-8м., д.25-8м., д.2-4м., угол-40 шт., муфта комб.-7 шт., тройник-2шт., соед.муфта-1шт., клипса-4шт., кран шар д.15-3шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 38244,79 |  |  |  |
| 18.09. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |  |
| 29.09. кв.42 холодные радиаторы, нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 27.09. кв.9 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 22.09. ремонт системы отопления, изготовление вставок (сварочные работы) |  |  |  |  | 12191,56 |  |  |  |
| 30.09. кв.43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 02.10. кв.16 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 13.10. кв.55 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |  |
| 10.10. кв.19 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 07.10. 2 под.устранение засора канализации |  |  |  |  | 3089,78 |  |  |  |
| 27.10. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка, ремонт (кран шар.д.15-1шт., муфта-1шт., труба 20-1м.) |  |  |  |  | 3743,97 |  |  |  |
| 24.10. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 31.10. монтаж стояка канализации (замок навесной-1шт.) |  |  |  |  | 1948,98 |  |  |  |
| 30.10. осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1898,95 |  |  |  |
| 23.10. откачка воды из подвала |  |  |  |  | 4346,82 |  |  |  |
| 21.10. осмотр подвала |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 30.11. кв.47 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 19.11. кв.22,26 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 20.11. откачка воды из подвала |  |  |  |  | 4346,82 |  |  |  |
| 20.11. 3 под. устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |  |
| 20.11. кв.21 нет ГВС, ремонт стояка ГВС (цанга-3шт., кран шар.д.15-3шт., переход-1шт., тройник-2шт., муфта соед.-2шт., труба м/п-15м.) |  |  |  |  | 9338,67 |  |  |  |
| 10.12. кв.49 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (труба м/п д.16-1м., цанга-4шт., кран шар.д.20-2шт.) |  |  |  |  | 5996,82 |  |  |  |
| 10.12. установка циркуляц.насоса на ГВС (сварочные работы, сгон д.32-2 шт.. труба д.50-1м., насос цирк.-1шт., кран шар.д.50-1шт., кран шар.д.32-2шт., отвод д.32-2шт., резьба д.50-2шт.) |  |  |  |  | 21108,67 |  |  |  |
| 08.12. кв.68 шум в трубах, осмотр |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |  |
| 17.12. кв.42 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 08.12. кв.38 нет ГВС, замена крана на стояке (сварочные работы, кран шар.д.15-1шт., резьба-1шт.) |  |  |  |  | 5841,83 |  |  |  |
| 09.12. кв.49 шум в трубах, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 18.12. кв.62 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 09.12. кв.48,68 шум в трубах, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 9-10.07. установка светодиодных светильников (светильник-8шт., выключатель-6шт., эл.провод-15м.) |  |  |  |  | 26540,47 |  |  |  |
| 26-27.11. ремонт в эл.щитах, установка автоматов (автомат20 шт.. динрейка-1шт., эл.провод-5м.) |  |  |  |  | 32064,88 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 25210,68 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |  |
| Уборка лестничных клеток |  |  |  |  | 256941,36 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории ручным способом |  |  |  |  | 94137,12 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 6500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 49717,44 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 34027,92 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 165453,12 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 160970,40 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 17319,60 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 63883,62 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 1380839,65 |  |  |  |