| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.36 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 143983,40 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 198913,52 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 197011,25 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 28289,26 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 216795,09 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 152488,82 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1742,47 |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 450 |
| 25.12. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1855,79 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.04. кв.13 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 11.07. кв.22 замена кранов на радиаторах отопления (рад.пробка-3шт., кран шар.д.15-5шт., боченок-5шт.) |  |  |  |  |  | 5161,9 |
| 11.07. кв.9 замена кран на радиаторе отопления (бочонок-1шт., кран шар.д.20-1шт., д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3303,82 |
| 29.07. кв.18 устранение утечки на стояке ХВС, замена крана |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 13.08. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 21.11. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 09.12. кв.8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 16.07. кв.22 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.08. замена вводного кабеля (кабель СИП-2м.,металлорукав-7м., анкер-2шт., изолента, наконечник-4 шт.) |  |  |  |  |  | 11063,53 |
| 12.08. замена вводного рубильника (рубильник-1шт., изолента) |  |  |  |  |  | 9535,82 |
| 03.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 5675,67 |
| 11.12. установка светильников, датчиков движения (эл.провод-20м., дюбель, саморезы, клипса-12шт., выключатель-6шт., светильник-8 шт., датчик движ.-6шт.) |  |  |  |  |  | 26542,94 |
| 12.12. установка светильников, датчиков движения ( датчик движ-3шт., светильник-4шт., выключатель-3шт., эл.провод-10 м., дюбель, саморезы, клипса-6шт.) |  |  |  |  |  | 18534,94 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7811,76 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 1400,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 12994,46 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 39835,49 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 42072,24 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4526,76 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 10816,11 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 216795,09 |