| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.38 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -17277,52 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 66579,48 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 51835,02 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 49237,65 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 91617,55 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -7822,40 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 3656,59 |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 10.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 25.2. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 25.12. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.09. "Вятич" осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 11.09. "Вятич" осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |
| 17.11. Вятич устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. кв.12 осмотр электрооборудования |  |  |  |  | 923,89 |  |  |
| 29.04. кв.6 ревизия эл.щитов, ремонт контактов в ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 4225,82 |  |  |
| 02.12. ревизия в эл.щитах,ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-1шт.) |  |  |  |  | 5895,67 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6628,99 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 20321,66 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 21462,72 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2309,28 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 5515,10 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 91617,55 |  |  |