| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.39 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 107668,17 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 255118,50 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 239597,81 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 37753,80 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 289740,12 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 95279,66 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 05.03. кв.5 уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2354,12 |  |  |
| 17.04. замена кодового замка (замок код.-1шт.) |  |  |  |  | 4645,97 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 900 |  |  |
| Июнь: ремонт подъездов №1,2 |  |  |  |  | 91345,23 |  |  |
| 17.09. кв.20 прочистка вентканала |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 25.12. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.07. кв.23 устранение утечки на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  | 3529,78 |  |  |
| 18.09. кв.13 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |
| 06.10. кв.18 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 4006,9 |  |  |
| 02.10. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.11. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 6905,53 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 8521,92 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5200,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 16035,19 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 10974,91 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 51128,60 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 51917,22 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5586,03 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 13946,30 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 289740,12 |  |  |