| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.40 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 156700,02 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 205749,42 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 197654,85 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 28877,57 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 485990,75 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -102758,32 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. уборка снега и наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  | 2231,89 |  |  |
| 27.01. кв.10 прочистка вентканала (песко-цементная смесь) |  |  |  |  | 4583,91 |  |  |
| 20.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1412,47 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 24.03. ремонт стояков вентканалов (цемент-1м, песок, кирпич-80 шт., погрузчик) |  |  |  |  | 20166,47 |  |  |
| 25.03. ремонт стояков вентканалов, демонтаж стояков,вывоз мусора (мешки строительные-10шт., кирпич-200 шт., цемент-2м., песок, погрузчик, автовышка) |  |  |  |  | 46977,41 |  |  |
| 26.03. ремонт тстояков вентканалов, демонтаж стояков, вывоз мусора (мешки строит.-10шт., кирпич-300шт., цемент-2шт., песок, автовышка, погрузчик) |  |  |  |  | 44649,84 |  |  |
| 27.03. ремонт стояков вентканалов, демонтаж стояков, вывоз мусора (мешки строит-10шт., кирпич-60 шт,цемент-1м., песок, погрузчик) |  |  |  |  | 38134,84 |  |  |
| 28.03. ремонт стояка вентканала , кв.18 прочистка (кирпич-200шт., цемент-2шт., песок, погрузчик) |  |  |  |  | 36487,15 |  |  |
| 31.03. ремонт вентканала, демонтаж вентканала, уборка вывоз мусора, установка вешелов (труба д.40-6м., кирпич-100шт., цемент-1м., песок, сварочные работы) |  |  |  |  | 40268,84 |  |  |
| 01.04. ремонт стояков вентканалов (кирпич-20шт., цемент-1м., погрузчик) |  |  |  |  | 35717,15 |  |  |
| 03.04. демонтаж стояков вентканалов (погрузчик) |  |  |  |  | 10272,02 |  |  |
| 04.04. ремонт стояков вентканалов, уборка, вывоз мусора (мешки строит.-10шт., кирпич-200шт., цемент-1м., песок, погрузчик) |  |  |  |  | 42699,84 |  |  |
| 15.04. ремонт козырька (дюбель-гвозди, саморезы) |  |  |  |  | 1694,12 |  |  |
| 22.12. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2758,02 |  |  |
| 19.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2515,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.04. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления (пробка-1шт., кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  | 3322,24 |  |  |
| 13.05. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.20-2шт.) |  |  |  |  | 4398,92 |  |  |
| 24.05. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |
| 04.10. кв.20 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 19.12. кв.18 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 07.07. кв.11 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 664,81 |  |  |
| 02.12. ревизия в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-1шт.) |  |  |  |  | 7235,53 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 7811,76 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 13431,61 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 41175,60 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 43487,60 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4679,05 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 11172,71 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 485990,75 |  |  |