| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.42 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 6803,88 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 331235,34 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 290752,85 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 81389,20 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 269451,85 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 109494,08 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 5808,24 |  |  |  |
| 14.01. ремонт окна (погрузчик) |  |  |  |  | 1632,47 |  |  |  |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1412,47 |  |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 5038,24 |  |  |  |
| 12.03. 1,2 под. Обработка от грызунов (мор крысиный-10 уп.) |  |  |  |  | 3575,12 |  |  |  |
| 08.04. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 5808,24 |  |  |  |
| 22.12. уборка снега и наледи с кровли |  |  |  |  | 2758,02 |  |  |  |
| 19.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 3092,98 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.30 ремонт освещения МОП (св.светильник-1шт.) |  |  |  |  | 1052,93 |  |  |  |
| 15.03. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |  |
| 02.09. кв.2 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 12.11. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |  |
| 13.11. кв.13 откачка воды из приямка |  |  |  |  | 1229,02 |  |  |  |
| 17.11. осмотр приямка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 28.11. 1 под. устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 28.11. кв.2 откачка воды из приямка |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. кв.37 замена автомата в эл.щите (автомат-1шт.) |  |  |  |  | 1259,89 |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 22.04. замена светильников МОП 2 эт. 2 под. (светильник-2шт.) |  |  |  |  | 2587,82 |  |  |  |
| 01.12. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (выключатель-1шт.) |  |  |  |  | 3105,97 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 12072,72 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2600,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 23665,56 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 72548,52 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 76622,10 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 8244,15 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 19648,79 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 269451,85 |  |  |  |