| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.45А |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 189551,05 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 86044,44 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  | 85238,72 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  | 11817,01 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 108854,99 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 165934,78 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. кв.5 уборка наледи с кровли (погрузчик) |  |  | 1901,89 |  |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 25.02. кв.5 прочистка дымохода |  |  | 2006,59 |  |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 25.08. кв.5 ремонт кровли (железо-3,5п.м., геремтик,саморезы, автовышка) |  |  | 16868,17 |  |  |  |
| 26.08. ремонт кровли (железо-5м.п., саморезы, герметик, автовышка) |  |  | 17940,67 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 08.04. установка светильников МОП, ремонт контактов, ревизия эл.щитов (светильник-3шт., выключатель-2шт., гофра-1м., эл.провод-1м.) |  |  | 9772,39 |  |  |  |
| 22.09. кв.2 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  | 1214,81 |  |  |  |
| 02.12.htвизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  | 2885,97 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2840,64 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1800,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2600,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 5601,26 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 17171,09 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 18135,24 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1951,26 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  | 4660,07 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  | 108854,99 |  |  |  |