| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.14А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -24751,57 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 79867,38 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 68918,21 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 186235,31 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -142068,67 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 23.04. демонтаж стояка, уборка и вывоз мусора (мешки сторит-10шт., автовышка) |  |  |  | 13065,53 |  |  |
| 24.04. ремонт стояка вентканала (кирпич-240 шт., цемент-1,5м., песок, автовышка) |  |  |  | 39624,35 |  |  |
| 25.04. ремонт стояков вентканалов (кирпич-30шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  | 24215,23 |  |  |
| 28.04. ремонт стояков вентканалов, оштукатуривание (цемент-1,5м., песок, кирпич-5шт., автовышка) |  |  |  | 25170,09 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  | 450 |  |  |
| 17.09. кв.8 ремонт кровли (железо - 4 кв.м.,саморезы, автовышка) |  |  |  | 16411,67 |  |  |
| 31.10. кв.8 прочистка ветканала, ремонт фановой трубы (труба д.110 3м-1шт., отвод-1шт., манжет-1шт., герметик) |  |  |  | 5589,82 |  |  |
| 30.10. кв.8 осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  | 3092,98 |  |  |
| 17.11. кв.8 ремонт вентканала, осмотр кровли (решетка-1шт.) |  |  |  | 2052,95 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 31.12. кв.1 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  | 1000 |  |  |
| 07.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП |  |  |  | 3405,77 |  |  |
| 25.06. кв.2 осмотр электрооборудования |  |  |  | 664,81 |  |  |
| 01.11. ревизия щитов ВРУ, ремонт контатков, ремонт освещения МОП |  |  |  | 4225,82 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2840,64 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4571,34 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 14013,78 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 14800,65 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1592,48 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 3803,21 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 186235,31 |  |  |