| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.14Б |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -68804,64 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 240303,42 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 230692,05 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 201125,04 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -39237,63 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1742,47 |  |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 16.07. кв.7 прочистка вентканала (пескобетон) |  |  |  | 8685,38 |  |  |  |
| 29.10. кв.2 ремонт стояка вентканала (кирпич-10шт., цемент, песок, погрузчик) |  |  |  | 11760,82 |  |  |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы) |  |  |  | 8256,8 |  |  |  |
| 15.01. кв.11 ремонт радиатора (кран шар.д.15-1шт., боченок -1шт., гайка-1шт., пробка рад.-1шт., сгон-1шт.) |  |  |  | 4607,02 |  |  |  |
| 10.02. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |  |  |
| 10.03. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  | 3143,1 |  |  |  |
| 28.03. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 24.04. кв.8 слабый напор ХВС, осмотр стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 16.07. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 20.08. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 1847,77 |  |  |  |
| 17.10. 2 под. устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 11.10. кв.16 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 03.11. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 25.11. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  | 3089,78 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 09.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  | 7968,39 |  |  |  |
| 01.11. ревизия щитов ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат-1шт.) |  |  |  | 7235,53 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 7811,76 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2800,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 12913,94 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 41811,54 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 41811,54 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 4498,71 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 11443,02 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 201125,04 |  |  |  |