| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.15А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 40596,46 |  |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 77603,70 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 78221,49 |  |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 74411,91 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 44406,04 |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. кв.5 осмотр кровли |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |  |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |  |
| 08.08. кв.5 ремонт кровли (железо-1,5 кв.м., саморезы, герметик, погрузчик) |  |  |  | 7258,47 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.09. кв.8 ремонт стояка канализации (труба д.5 2м-1шт., 1м-1шт., ревизия-1шт., тройник-1шт., хомут-1шт., манжет-1шт.) |  |  |  | 6611,75 |  |  |  |  |
| 26.09. ремонт системы отопления (сварочные работы) |  |  |  | 8436,67 |  |  |  |  |
| 25.09. кв.4 устранение утечки на радиаторе отопления. Замена крана. (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  | 3683,78 |  |  |  |  |
| 24.09. кв.2 шум в трубах отоплния, осмотр |  |  |  | 986,79 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2840,64 |  |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4441,78 |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 13616,59 |  |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 14381,16 |  |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1547,34 |  |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 3695,41 |  |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 74411,91 |  |  |  |  |