| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.17А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 157978,21 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 123858,54 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 113160,05 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 97614,50 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 173523,76 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 10.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 06.03.уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 18.09. прочистка вентканала |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.04. кв.8 замена крана на стояке (кран шар.д.20-1шт., боченок д.20-1шт.) |  |  |  |  | 3146,24 |  |  |
| 19.05. кв.11 осмотр стояка. Замена крана (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 1981,98 |  |  |
| 17.05. кв.12 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 29.12. кв.6 устранение утечки на стояке ХВС (цанга-1шт.) |  |  |  |  | 3094,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 10.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 3405,77 |  |  |
| 01.11. ревизия щитов ВРУ, ремонт контатков, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 5565,67 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2100,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6672,91 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 21604,92 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 21604,92 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2324,58 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 5898,03 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 97614,50 |  |  |