| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 61319,97 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 583444,86 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 572649,40 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 721907,99 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -87938,62 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 4708,24 |  |  |  |
| 10.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 5808,24 |  |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| Октябрь: утепление торцевой стены под.3 (S 75 кв.м.) |  |  |  |  | 323400 |  |  |  |
| 01.11. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  |  | 2885,97 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01. кв.30 осмотр системы ГВС |  |  |  |  | 1957,01 |  |  |  |
| 27.01. кв.8 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2127,59 |  |  |  |
| 11.01. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 23.01. кв.8 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2127,59 |  |  |  |
| 03.03. кв.16 нет ХВС, устранение утечки на стояке |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 27.03. кв.32 ремонт стояка ХВС (стяжка нейл.-1уп., полотно-2шт., труба ППР д.32-4м., кран шар.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 9664,8 |  |  |  |
| 05.03. осмотр подвала, дренажного насоса |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 08.04. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 11.04. кв.9 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 5059,13 |  |  |  |
| 16.04. кв.37 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 17.04. кв.8 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 04.06. кв.2 устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., боченок-1 шт.) |  |  |  |  | 3468,97 |  |  |  |
| 16.06. кв.18 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 07.07. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 15.07. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 06.08. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 29.08. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 27.09. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 29.09. кв.33 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 02.10. кв.32 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 03.10. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 06.10. кв.19 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 05.11. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 11.11. кв.4 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 22.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 785,81 |  |  |  |
| 07.12. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 07.12. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 04.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 31.12. кв.8 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 30.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 6497,73 |  |  |  |
| 19.02. кв.27 осмотр электрооборудования МОП |  |  |  |  | 557,93 |  |  |  |
| 09.06. ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  | 1214,81 |  |  |  |
| 02.09. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (выключатель, светильник-2шт.) |  |  |  |  | 13584,94 |  |  |  |
| 25.11. кв.9 осмотр электрооборудования, проятка контактов |  |  |  |  | 1214,81 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 15623,52 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 5500,00 |  |  |  |
| Обслуживание общедомового теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 30580,03 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 99009,12 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 99009,12 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 10652,88 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 27783,09 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 721907,99 |  |  |  |