| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.6 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 683236,05 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 614472,66 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 575999,30 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1282445,95 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -23210,60 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.1 осмотр вентканала |  |  |  |  |  | 577,9 |  |  |
| 21.01. осмотр кровли |  |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 29.01. осмотр кровли (пленка, автовышка) |  |  |  |  |  | 4243,78 |  |  |
| 27.02. очистка воронок от наледи (соль, автовышка) |  |  |  |  |  | 3111,89 |  |  |
| 03.03. кв.27 осмотр кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 04.03. кв.27 ремонт кровли (пропан, мастика-,5в., эластоизол-3 м.п., автовышка) |  |  |  |  |  | 12469,8 |  |  |
| 26.03. кв.35 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 900 |  |  |
| Июнь: ремонт кровли 800 кв.м. |  |  |  |  |  | 853331,12 |  |  |
| 07.10. кв.2 оштукатуривание стенового шва (ТГ-40) |  |  |  |  |  | 3885,90 |  |  |
| 03.10. кв.2 утепление межпанельных швов (пена монтаж-2б.) |  |  |  |  |  | 5655,82 |  |  |
| 20.11. ремонт крышки вентиляционной шахты (железо-3 кв.м., саморезы-150 шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 12465,90 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.1 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 15.01. кв.1 осмотр стока ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 23.01. кв.16 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.20-1шт., 15-1шт., резьба д.15-1шт., муфта-2шт., труба д.2-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6558,96 |  |  |
| 23.01. кв.1 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |  |  |
| 27.02. кв.24 холодные радиаторы, прогонка стояка (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3289,24 |  |  |
| 18.02. кв.37 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 17.02. кв.37 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |  |  |
| 14.02. кв.24 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 26.02. кв.24 слабый напор ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1697,8 |  |  |
| 26.02. кв.23 слабый напор ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 698,9 |  |  |
| 28.03. кв.2 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 16.04. кв.40 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 02.04. кв.39 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 12.6. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 12.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 24.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 09.12. кв.37 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 06.12. кв.20 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 18.12. кв.24 холодный радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 6017,08 |  |  |
| 02.09. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (светильник-1шт., автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 9125,38 |  |  |
| 28.10. замена светильника МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1415,79 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 14203,20 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 11000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 31885,92 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 21823,56 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 106112,16 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 103237,20 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 11107,80 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 29260,60 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1282445,95 |  |  |