| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -95759,18 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 373827,00 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 342579,94 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 282255,91 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -35435,15 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. спил дерева и уборка мусора с придомовой территории (погрузчик) |  |  |  |  | 6390,13 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 900 |  |  |
| 03.09. уборка мусора с кровли, очистка воронок от мусора |  |  |  |  | 4225,82 |  |  |
| 02.10. уборка мусора с кровли |  |  |  |  | 4225,82 |  |  |
| 28.10. уборка мусора с кровли, очистка ливневок |  |  |  |  | 5565,67 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. кв.3 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.25-1шт., тройник-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 6976,96 |  |  |
| 19.01. кв.6 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 27.02. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 03.03. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 19.05. кв.11 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 17.07. кв.2 ремонт стояка ХВС (тройник-1шт.) |  |  |  |  | 3951,9 |  |  |
| 16.07. кв.2 ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., 0,5м-1шт., крестовина-1шт., комп.патрубок-1шт., переход-1шт., отвод-2шт., хомут-1шт., пена-1б., труба д.50 1м-1шт., труба м/п д.16-1,5м., муфта -2шт.) |  |  |  |  | 14280,09 |  |  |
| 06.08. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 20.11. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 31.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  | 8012,39 |  |  |
| 03.09. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, освещения МОП (автомат-1шт., изолента, эл.провод-1м) |  |  |  |  | 8817,38 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 9587,16 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 20516,50 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 14042,03 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 65417,35 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 66426,36 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 7147,14 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 17801,36 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 282255,91 |  |  |