| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.17 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 51057,26 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 294554,40 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 267141,41 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 430148,74 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -111950,06 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 2006,59 |  |  |  |
| Май: замена окон в под.1 (количество 2 шт.) |  |  |  | 53570 |  |  |  |
| Май: ремонт под.№1 (после пожара) |  |  |  | 99535,22 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  | 3608,61 |  |  |  |
| 14.01. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |  |  |
| 28.02. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  | 3143,1 |  |  |  |
| 20.02. 1 под. Осмотр стояков канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 25.03. кв.2 замена крана на радиаторе отопления, на вводе отопления в дом (пистолет-1шт., хомут д.20-2 шт., ерш-1шт., кран шар.д.15-1шт., кран сварной д.50-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 9356,8 |  |  |  |
| 27.03. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 15.04. кв.2 установка кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.20-2шт.) |  |  |  | 4201,13 |  |  |  |
| 01.05. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 29.05. промывка системы отопления |  |  |  | 7456,6 |  |  |  |
| 29.05. кв.24 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 4748,78 |  |  |  |
| 02.06. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  | 3089,78 |  |  |  |
| 24.06. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 02.06. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 04.06. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  | 2558,95 |  |  |  |
| 30.06. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 27.07. кв.2 устранение засора канализации в подвале |  |  |  | 3089,78 |  |  |  |
| 22.07. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 2558,95 |  |  |  |
| 13.07. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 15.07. кв.4 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 09.09. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  | 2558,98 |  |  |  |
| 10.09. кв.15устранение засора канализации |  |  |  | 2558,98 |  |  |  |
| 01.09. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 27.09. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 03.10. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 4336,9 |  |  |  |
| 02.10. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1898,95 |  |  |  |
| 25.10. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |  |  |
| 10.11 кв.3 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 04.11. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 06.11. кв.3 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. ремонт освещения МОП (датчик движения) |  |  |  | 1327,93 |  |  |  |
| 19.02. замена светильников в подъездах (светильник-8 шт., эл.провод-6м., изолента) |  |  |  | 12610,39 |  |  |  |
| 27.03. ремонт освещения МОП (датчик движения-1шт.,светильник-1шт., выключатель-1шт., гофра-2м., эл.провод-3м., автомат 16А-1шт.) |  |  |  | 6526,42 |  |  |  |
| 01.04. ремонт освещения МОП (нулевая шина-2шт.) |  |  |  | 3669,77 |  |  |  |
| 14.04. кв.22 замена светильника МОП 2 под. 2 эт.(светильник) |  |  |  | 1479,89 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 16205,02 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 11091,14 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 51670,09 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 52467,06 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5645,19 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 14026,40 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 430148,74 |  |  |  |