| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 62950,29 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 302223,00 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 289386,47 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 223170,73 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 129166,03 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 2508,24 |  |  |
| 11.06. кв.21 ремонт лавочки (сварочные работы) |  |  |  |  | 3316,04 |  |  |
| 03.12. кв.4 заделка слуховых окон в подвале (пенопласт-1шт., пена монтаж.) |  |  |  |  | 2542,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.01. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  | 4343,02 |  |  |
| 02.01. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3179,24 |  |  |
| 03.01. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  | 4343,02 |  |  |
| 19.01. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 22.04. кв.13 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 27.05. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |
| 20.07. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 18.08. кв.12 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 05.08. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 09.08. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 06.09. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 26.09. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1847,77 |  |  |
| 24.09. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1847,77 |  |  |
| 10.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 10.12. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.05. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  | 7015,53 |  |  |
| 03.09. ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  | 1658,02 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 8521,92 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 16609,08 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 11367,69 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 52958,46 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 53775,30 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5785,95 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 14424,07 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 223170,73 |  |  |