| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.21 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 124256,29 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 222272,82 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 220838,11 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 163963,66 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 181130,74 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 3656,59 |  |  |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 2006,59 |  |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 22.07. кв.7 ремонт лавочек 3 шт. (проф.труба -2м., сварочные работы) |  |  |  |  | 9393,67 |  |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 865,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.05. кв.13 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3336,13 |  |  |
| 27.05. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |
| 23.12. кв.7 замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3336,97 |  |  |
| 12.12. кв.7,19 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 24.12. кв.1 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 28.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  | 7345,53 |  |  |
| 09.07. кв.5 замена светильника МОП (светильник-1шт.) |  |  |  |  | 1214,81 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 7811,76 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 12706,06 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 38951,35 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 41138,46 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4426,29 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 10584,42 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 163963,66 |  |  |