| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.26 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 51923,80 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 142546,26 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 132091,33 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 126191,58 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 57823,55 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 13.10. кв.12 ремонт кровли, заделка слуховых окон (железо-2 кв.м., саморезы, герметик, автовышка) |  |  |  |  | 7441,04 |  |  |  |
| 30.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |  |
| 12.09. кв.7 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 16.09. кв.7 ремонт стояка канализации (крестовина д.110-2шт., переход-2шт.) |  |  |  |  | 10520,23 |  |  |  |
| 17.09. кв.3,7 ремонт стояка канализации (пена-1б., патрубок-1шт., переход-1шт.) |  |  |  |  | 9444,38 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 4436,42 |  |  |  |
| 29.12. кв.7 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 1108,02 |  |  |  |
| 0.12. кв.7 ремонт фазного провода |  |  |  |  | 664,81 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2800,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 8158,87 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 25011,62 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 26416,02 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2842,23 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 6787,92 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 126191,58 |  |  |  |