| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.12 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 30982,94 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 107709,06 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 112139,95 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 12482,09 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 105718,61 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 49886,38 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. кв.6 прочистка вентканала (песко-цементная смесь) |  |  |  |  |  | 4583,91 |
| 27.01. кв.2 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 3672,02 |
| 20.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3656,59 |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 08.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. кв.4 устранение утечки на стояке отопления (спец.хомут -2шт.) |  |  |  |  |  | 3025,24 |
| 22.09. кв.5 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.25-2шт., муфта-2шт.) |  |  |  |  |  | 4656,97 |
| 22.09. кв.10 устранение утечки на радаиторе отопления (прокладка-2шт.) |  |  |  |  |  | 2003,98 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 06.05. ремонт освещения МОП, замена светильник, установка датчиков движения (светильник-4шт., датчик-1шт., эл.провод-3м., выключатель-1шт., изолента) |  |  |  |  |  | 15839,94 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4260,96 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6879,34 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 21089,11 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 22273,26 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2396,49 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 5723,39 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 105718,61 |