| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.13 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -34547,03 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 115075,44 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 89006,76 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 97489,31 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -43029,58 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 14.11. ремонт подъездной двери (сварочные работы, труба проф.-4м.) |  |  |  | 8443,78 |  |  |  |
| 17.11. ремонт подъездных дверей (железо-3,6 кв.м., саморезы, пенопласт -4шт., уплотнитель-12м.) |  |  |  | 9283,67 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.05. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 23.05. промывка системы отопления |  |  |  | 7456,6 |  |  |  |
| 02.06. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 16.12. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 3515,77 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4260,96 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6573,36 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 20151,12 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 21282,60 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2289,90 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 5479,78 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 97489,31 |  |  |  |