| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.15 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 10435,52 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 118707,54 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 105701,66 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 94534,03 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 21603,15 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  | 450 |  |  |
| 14.11. ремонт подъездных дверей (железо-3,6 кв.м., уплотнитель-12м., пенопласт-4шт., саморезы) |  |  |  | 10623,53 |  |  |
| 18.11. замена кодового замка (кодовый замок-1шт.) |  |  |  | 7865,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.04. кв.2,3 устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |  |  |
| 13.09. кв.2-3 устранение засора канализации |  |  |  | 3089,78 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 09.04. кв.3 ремонт освещения МОП |  |  |  | 929,89 |  |  |
| 23.04. ревизия эл.щитов, ремонт контатков в эл.щитах,ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 3515,77 |  |  |
| 03.12. кв.3 осмотр электрооборудования, протяжка контактов |  |  |  | 664,81 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 1500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6769,54 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 20752,51 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 21917,76 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2358,24 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 5652,74 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 94534,03 |  |  |