| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.18 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -15167,68 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 145768,92 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 144406,86 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 139071,79 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -9832,61 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |  |
| 26.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1855,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.5 устранение утечки на радиаторе отопления (сборка д.15-1шт., труба д.15-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7266,8 |  |
| 12.03. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |  |
| 23.04. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |  |
| 24.04. кв.7 откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 10193,82 |  |
| 23.05. кв.5 устранение утечки на стоякек ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 16.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 7456,6 |  |
| 25.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 03.10. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 25.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 4546,42 |  |
| 23.07. замена вводного кабеля (СИП 2-16-60м., наконечник-6шт., изолента) |  |  |  |  |  | 19597,37 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4260,96 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2400,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8328,70 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 25532,23 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 26965,86 |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2901,39 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 6941,38 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 139071,79 |  |