| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.1А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 148912,13 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 300483,84 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 291060,11 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 262436,86 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 177535,38 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. посыпка солью придомовой территории |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 09.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 01.07. 2 под. Ремонт крыльца (цемент-3м., уголок 40*40-6м., ПГС) |  |  |  |  | 15908,99 |  |  |
| 02.07. 1 под. Ремонт крыльца, заливка (цемент-2м., уголок 40*40-3м., фибра-1 шт., ПГС) |  |  |  |  | 11699,38 |  |  |
| 03.07. 1 под. Ремонт крыльца, уборка мусора (уголок-6м., фибра-1п., цемент-2м., ПГС) |  |  |  |  | 13534,23 |  |  |
| Июль: дезинсекция, дератизация подвала |  |  |  |  | 22795,3 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.02. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 06.03. кв.1,2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 06.03. кв.2 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 04.04. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 12.04. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |  |
| 04.08. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 4336,9 |  |  |
| 01.11. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 09.11. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 20.11. кв.23 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 19.12. кв.1,2,5,8 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 25.12. холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.16 осмотр электрооборудования |  |  |  |  | 557,93 |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 17.03. кв.2 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 557,93 |  |  |
| 16.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (светильник-1шт., автомат, изолента) |  |  |  |  | 8518,39 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 8521,92 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5500,00 |  |  |
| Обслуживание ОДПУ, снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 15776,06 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 48362,69 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 51078,24 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5495,76 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 14308,75 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 262436,86 |  |  |