| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | Ул. Свердлова д.20 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 158484,97 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 190914,36 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 190053,81 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 189441,48 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 159097,31 |  |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 07.07. 2 под. Ремонт крыльца (уголок-6м., арматура-3м., фибра-2шт.. Цемент-2м., ПГС, сварочные работы) |  |  |  |  | 22013,09 |  |  |
| 08.07. 1 под. Ремонт крыльца (фибра-1 п., цемент-1,5м., ПГС, уголок-9м., арматура-3м., сварочные работы) |  |  |  |  | 16912,44 |  |  |
| 09.07. 1под. Ремонт крыльца (цемент-1м., ПГС,фибра-1шт.) |  |  |  |  | 8445,53 |  |  |
| 26.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.05. кв.8 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 03.06. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 18.09. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 4336,9 |  |  |
| 28.09. кв.11 устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы) |  |  |  |  | 5326,9 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 28.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка-1шт.) |  |  |  |  | 3654,9 |  |  |
| 30.09. кв.9 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  | 1214,81 |  |  |
| 24.10. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  | 1207,02 |  |  |
| 30.10. ревизия ВРУ, ремонт освещения МОП, контактов (светильник-4шт., выключаетль-6шт., эл.провод-3м., саморезы) |  |  |  |  | 13831,23 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5681,28 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2700,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 10927,30 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 33498,43 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 35379,36 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3806,64 |  |  |
| НДС 5% |  |  |  |  | 9091,16 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 189441,48 |  |  |