| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 22325,76 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 204451,56 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 195226,37 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 254416,75 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -36864,62 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1632,47 |  |  |  |
| 13.01. кв.3 проверка вентканала |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 16.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 5808,24 |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1742,47 |  |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 12.05. ремонт стояка вентканала (кирпич-30шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  | 17190,53 |  |  |  |
| 07.05. ремонт стояка вентканала (кирпич-26 шт., цемент-1,5м., песок, автовышка) |  |  |  | 25705,73 |  |  |  |
| 06.05. демонтаж стояка вентканала (автовышка) |  |  |  | 12269,56 |  |  |  |
| 12.05. кв.3 прочистка вентканала |  |  |  | 2885,97 |  |  |  |
| 12.05. кв.15 прочистка вентканала |  |  |  | 2885,97 |  |  |  |
| 05.05. ремонт стояка вентканала (кирпич-100шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  | 24820,23 |  |  |  |
| 09.07. ремонт лавочек (сварочные работы) |  |  |  | 3092,98 |  |  |  |
| 20.11. 1 под. ремонт премыканий (герметик-1шт., погрузчик) |  |  |  | 3088,02 |  |  |  |
| 26.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01. кв.3 ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., 0,5м-1шт., ервизия-1шт., комп.патрубок-1шт., переход-1шт., манжет-3шт., хомут метал.-1шт., селикон-1шт.) |  |  |  | 8836,47 |  |  |  |
| 09.01. кв.3 осмотр стояка канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 18.04. кв.8 осмотр стояка канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 15.05. промывка системы отопления |  |  |  | 7456,6 |  |  |  |
| 20.11. кв.9,13 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 24.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-1шт.) |  |  |  | 5907,08 |  |  |  |
| 17.12. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат) |  |  |  | 10025,23 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5681,28 |  |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  | 12300,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 10795,54 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 33094,51 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 34952,76 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3760,74 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 9735,79 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 254416,75 |  |  |  |