| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.27 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 24551,06 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 116610,24 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 110372,02 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 114443,93 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 20479,15 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 08.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 13.08. ремонт кровли, замена шеломов (железо-6,5 кв.м., использование станка, погрузчик) |  |  |  | 14373,32 |  |  |  |
| 20.08. ремонт стояка вентканалов, уборка и вывоз мусора с кровли (кирпич-30 шт., цемент-1м., песок, погрузчик) |  |  |  | 17190,53 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.05. кв.3 устранение утечки на радиаторе отоплении |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 15.05. промывка системы отопления |  |  |  | 7456,6 |  |  |  |
| 28.07. кв.5 осмотр инжзенерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 20.08. кв.1 замена кранов на радиаторе отопления ( кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  | 4392,97 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 3515,77 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4530,48 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6674,38 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 20460,79 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 21609,66 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2325,09 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 5552,87 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 114443,93 |  |  |  |