| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.29 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -48132,45 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 153468,12 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 137423,81 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 139136,52 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -49845,16 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 08.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 900 |  |  |
| 20.11. кв.11 замена доводчика, кодового замка (доводчик-1шт., кодовый замок-1шт.) |  |  |  |  | 8405,82 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. кв.6 установка фанового клапана (клапан фановый-1шт., манжет д.110-1шт.) |  |  |  |  | 3047,24 |  |  |
| 22.01. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1598,04 |  |  |
| 31.01. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3143,10 |  |  |
| 03.02. откачка воды из подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 12.03. кву.6 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2959,24 |  |  |
| 02.03. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |  |
| 13.05. промывка системы отопления (обр.клапан-15шт., кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  | 7291,60 |  |  |
| 14.05. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,60 |  |  |
| 07.08. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 20.10. кв.6 установка фановой трубы (труба д.110 1,5м-2шт., пена-1б.) |  |  |  |  | 7116,67 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.03. кв.11 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 557,93 |  |  |
| 23.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-1шт., изолента) |  |  |  |  | 4876,42 |  |  |
| 10.07. кв.7 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 1108,02 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 8747,40 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 26815,80 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 28321,50 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3047,25 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 7308,01 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 139136,52 |  |  |