| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.3 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 70601,13 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 72539,28 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 89615,03 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 33200,27 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 70557,31 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 122859,11 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 08.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 29.08. кв.7 ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы, герметик, автовышка) |  |  |  | 10990,82 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.12. кв.6 утечка на радиаторе отопления, осмотр |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2130,48 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1200,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6052,18 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 18553,39 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 19595,16 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2108,34 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 5035,22 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 70557,31 |  |  |  |