| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.16 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -7617,41 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 98091,72 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 98178,37 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 22073,84 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 114937,02 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -2302,21 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1632,47 |  |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 07.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2354,12 |  |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 19.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2515,79 |  |  |  |
| 29.12. кв.6 прочистка вентканалов (кирпич-3шт., ТГ-40) |  |  |  | 5121,25 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.05. промывка системы отопления |  |  |  | 7456,6 |  |  |  |
| 25.08. откачка воды из подвала |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 16.10. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  | 3089,78 |  |  |  |
| 23.10. кв.10 установка кранов на радиаторах отопления (сварочные работы, кран шар.д.20-1шт., сборка д.20-1шт.) |  |  |  | 9001,56 |  |  |  |
| 21.10. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 12.12. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 15.12. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 785,81 |  |  |  |
| 08.12. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 25.12. кв.11 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  | 2858,78 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  | 3405,77 |  |  |  |
| 16.07. ревизия ВРУ, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (изолента) |  |  |  | 5675,67 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4260,96 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6877,87 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 21084,62 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 22268,52 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2395,98 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 5722,17 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 114937,02 |  |  |  |