| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 590153,75 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 1353158,96 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 1302430,98 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 17697,24 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 1338505,42 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 571776,54 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 2508,24 |  |  |
| 17.01. кв.8 прочистка вентканалов |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 17.01. кв.51 прочистка вентканала |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 09.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  | 1200 |  |  |
| 16.02. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 4456,34 |  |  |
| Май: замена двери в под.№1 (подъезд и подвал) |  |  |  |  | 73590 |  |  |
| 11.06. 2 под. Ремонт люка (саморзы) |  |  |  |  | 1218,02 |  |  |
| Июль: изготовление и установка противопожарных люков на чердачные помещения (под.№ 2,5 - 2шт.) |  |  |  |  | 45375 |  |  |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  | 6160 |  |  |
| 18.08. кв.80 ремонт кровли (эластоизол-1 р., праймер-3л.,мастика битумная-1шт., лента перфор-5м.,дюбель гвозди, пропан, герметик, автовышка) |  |  |  |  | 38997,09 |  |  |
| 09.09. кв.78 ремонт кровли балкона (мастика-4л., лента перф.-5м., дюбель-гвозди, технеониколь-3м., пропан, автоуслуги) |  |  |  |  | 22294,53 |  |  |
| 13.10. кв.17 осмотр кровли |  |  |  |  | 1108,02 |  |  |
| 14.10. ремонт кровли (лента перф.-1шт., дюбель-150 шт.. саморезы-150 шт., эластоизол-0,5р., мастика бит.-0,5 в., пропан-0,5 б., автовышка) |  |  |  |  | 33180,23 |  |  |
| 16.10. ремонт кровли (кисть-2шт., эластоизол-0,5р., лента перф-1шт., дюбель-150 шт., саморезы-150 шт., мастика бит.-1 в., автовышка) |  |  |  |  | 20475,23 |  |  |
| 15.10. ремонт кровли (элатсоизол-0,5р., мастика-1в., лента перф-2шт., дюбель-150 шт., саморезы-150 шт., кисть-1 шт.. автовышка) |  |  |  |  | 34060,23 |  |  |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  | 24696 |  |  |
| 18.12. кв.33 уборка снега с кровли, осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 3092,98 |  |  |
| 29.12. кв.44 замена доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  |  | 4306,04 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. кв.54 устранение засора канализации |  |  |  |  | 4343,02 |  |  |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 30.01. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 28.2. кв.36 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 06.03. осмотр подвала |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 24.03. кв.72 ремонт радиатора отопления (сварочные работы) |  |  |  |  | 4861,13 |  |  |
| 27.03. кв.14 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 01.04. кв.51 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 02.04. кв.52 устранение утечки на стояке ХВС, замена крана (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт.) |  |  |  |  | 5059,13 |  |  |
| 11.04. кв.32 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3179,24 |  |  |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 17.04. кв.36 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |  |
| 24.04. кв.96 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 25.04. кв.96 замена крана на стояке ГВС в подвале (кран шар.д.20-1шт.,сварочные работы) |  |  |  |  | 4806,13 |  |  |
| 26.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 22.05. кв.57 замена кранов на стояках ХВС,ГВС на кухне (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  | 3089,78 |  |  |
| 21.05. кв.54,51 устранение утечки на стояке |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 04.06. кв.72 ремонт радиатора отопления (арматура-1,5м) |  |  |  |  | 3808,9 |  |  |
| 17.06. кв.8 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3336,97 |  |  |
| 28.06. кв.82 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3089,78 |  |  |
| 26.06. кв.82 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 18.07. кв.14 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 30.07. кв.4 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  | 1898,95 |  |  |
| 26.07. кв.28 ремонт стояка канализации в подвале |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 29.07. кв.10 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 23.07. кв.96 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 03.07. кв.10 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 2429,78 |  |  |
| Июль:поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 18212,23 |  |  |
| Июль: расходомер ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 64957 |  |  |
| 12.08. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 28.08. нежилое помещение осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 12.09. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 11.09. 2 под. Устранение засора канализации (ревизия д.110-1 шт., отвод-1шт., компенсатор-1щт., хомут-1шт.) |  |  |  |  | 4527,72 |  |  |
| 11.09. 1 под. Устранение утечки на стояке ХВС в подвале (кран шар.25-1шт., угол-1шт.) |  |  |  |  | 3276,78 |  |  |
| 10.09. кв.17 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шщар.д.15-4шт.) |  |  |  |  | 4996,9 |  |  |
| 22.09. монтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3676,9 |  |  |
| 24.09. кв.68 замена крана на стояке отопления (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  | 2443,83 |  |  |
| 03.10. кв.29 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., американка-1шт., муфта-1шт.) |  |  |  |  | 4886,9 |  |  |
| 03.10. кв.85 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 02.10. кв.54 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 06.10. кв.85 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 01.10. кв.100 холодные радиаторы, установка крана на радиатор (кран шар.д.15-1 шт., боченок -1 шт.) |  |  |  |  | 2847,78 |  |  |
| 24.10. кв.96 выезд по причине затопления, перекрыты стояки ХВС,ГВС |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 05.11. кв.100 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 05.11. кв.100 устранение утечки на стояке канализации (манжета-1шт., крепеж) |  |  |  |  | 4359,97 |  |  |
| 16.11. кв.91 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 04.12. кв.81 устранение утчеки на стояке |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 21.12. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 02.12. кв.48 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 27.12. кв.60 устранение утечки на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 29.12. кв.57,60 ремонт стояка ХВС (труба д.25ппр-4м., д.20-2м.,тройник-3 шт., муфта-6 шт., кран шар.д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 16983,67 |  |  |
| 26.12. кв.60 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 31.12. кв.54 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. кв.44 ремонт освещения МОП (св.светильник-1шт.) |  |  |  |  | 1052,93 |  |  |
| 29.01. ремонт освещения МОП (датчик движения) |  |  |  |  | 1327,93 |  |  |
| 24.02. кв.44 ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  | 1424,89 |  |  |
| 24.03. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (жим ответвит.-1шт., автомат-2шт., эл.провод-1м.) |  |  |  |  | 10579,70 |  |  |
| 29.04. кв.30 ремонт освещения МОП (светильник-1шт.) |  |  |  |  | 1658,02 |  |  |
| 30.06. ремонт освещения МОП (светильник-1шт.) |  |  |  |  | 1214,81 |  |  |
| 15.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щите и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-3шт., эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  | 13628,94 |  |  |
| 02.10. кв.55 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  | 1415,79 |  |  |
| 30.10. ревизия ВРУ, ремонт эл.щитов, освещения МОП (светильник-3шт., выключатель-2шт., клеммник-2шт.,автомат-2шт.) |  |  |  |  | 19537,76 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 34797,84 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 24000,00 |  |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 69674,69 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 47687,18 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 231868,22 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 225586,08 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 24271,92 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 65273,57 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 1338505,42 |  |  |