| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.22 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -25792,43 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 50030,70 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 39285,87 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 18262,70 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 71445,47 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -39689,33 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1632,47 |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 19.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2515,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.05. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |
| 08.06. кв.6 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 09.07. кв.1 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 20.10. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 17.11. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 02.12. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 03.12. кв.6 ремонт системы отопления (пробка радиаторная-1шт., кран шар.д.15-4шт., д.20-1шт., боченок д.15-4шт., боченок д.20-1шт.) |  |  |  |  | 6909,82 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 3405,77 |  |  |
| 16.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щите, ВРУ, ремонт освещения МОП (эл.провод-1м.) |  |  |  |  | 4357,82 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2840,64 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 3876,09 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 11882,43 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 12549,62 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1350,28 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 3252,07 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 71445,47 |  |  |